附件1：中华女子学院学生体质测试相关设备及软件采购需求

学生体测仪器技术参数要求

| 序号 | 品目名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 产品功能： 自动同时测量测试者的身高与体重。 功能要求： 1.采用压板式检测方式； 2.主机采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，1.2G四核处理器，1G DDR3内存，8G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 3.可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 4.支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 5.采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 6.采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作。 7.支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 8.可选配有实时评分功能，可根据预设的评分标准，对应年级和性别信息，评定正常得分、等级、附加分；同时单台仪器具有统计功能，可实时统计当前仪器内所有学生优秀、良好、及格、不及格各等级所占比例，并以相应饼状图展示让用户一目了然； 9.可选配有成绩排名功能，测试完成测试仪系统内部自动将所有测试者按成绩进行排名； 10.内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 11.内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能； ★12.新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。 技术参数： 身高测试范围：90cm-210cm， 测量分辨率：0.1cm, 测量精度：±0.2% 体重测试范围：5kg-150kg， 测量分辨率：0.1kg, 测量精度：±0.3% | 1 |
| 2 | 肺活量测试仪 | 产品功能： 自动测量测试者最大肺活量气通量的数值。 功能要求： 1.具备防积水功能，防补气功能，换气数据自动锁定；附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看；附件可单独使用； 2.主机采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，1.2G四核处理器，1G DDR3内存，8G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 3.可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 4.支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 5.采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 6.采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作。 7.支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 8.可选配有实时评分功能，可根据预设的评分标准，对应年级和性别信息，评定正常得分、等级、附加分；同时单台仪器具有统计功能，可实时统计当前仪器内所有学生优秀、良好、及格、不及格各等级所占比例，并以相应饼状图展示让用户一目了然； 9.内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 10.内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能； 技术参数： ★11.新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。 测试量程：0—9999ml 分辨率：1ml 测试误差：±2.5% 两人同时测试 | 1 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 产品功能： 自动测量测试者坐位体前屈最大测量距离。 功能要求： 1. 测试仪采用自动回弹设计,推出后,推板自动回到起点，省时省力；附件带液晶显示，可实时显示测试成绩，方便测试人员查看；附件可单独使用； 2.主机采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，1.2G四核处理器，1G DDR3内存，8G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 3.可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 4.支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 5.采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 6.采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作。 7.支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 8.可选配有实时评分功能，可根据预设的评分标准，对应年级和性别信息，评定正常得分、等级、附加分；同时单台仪器具有统计功能，可实时统计当前仪器内所有学生优秀、良好、及格、不及格各等级所占比例，并以相应饼状图展示让用户一目了然； 9.可选配有成绩排名功能，测试完成测试仪系统内部自动将所有测试者按成绩进行排名； 10.内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 11.内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能； 技术参数： ★12.新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。 测试量程：-20—40cm 分辨率：0.1cm 测试误差：±0.2cm | 2 |
| 4 | 仰卧起坐测试仪 | 产品功能： 自动测量测试者一分钟内仰卧起坐的测试次数。 功能要求： 1. 采用光电式非接触测试，多点式监测头部和膝盖部位；测试者不需佩戴任何测试设备（如腰带等），仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预。根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式； 2.主机采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，1.2G四核处理器，1G DDR3内存，8G NAND Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 3.可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试结果。 4.支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 5.采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 6.采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场学生操作。 7.支持手工输入、提前批量导入学号、IC卡、二维码等多种身份识别方式。 8.可选配有实时评分功能，可根据预设的评分标准，对应年级和性别信息，评定正常得分、等级、附加分；同时单台仪器具有统计功能，可实时统计当前仪器内所有学生优秀、良好、及格、不及格各等级所占比例，并以相应饼状图展示让用户一目了然； 9.可选配有成绩排名功能，测试完成测试仪系统内部自动将所有测试者按成绩进行排名； 10.内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 11.内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，在无交流电源时可提供8小时的持续电能； 技术参数： ★12.新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。 测试量程：0—500个 分辨率：1个 测试误差：±1个 两人同时测试 | 4 |
| 5 | 短跑测试仪 | 产品功能： 自动测量测试者50米、100米、200米跑步测试项目测试数据。 功能要求： 1. 用红外线非接触测量原理；主机与外设无线连接，标配6人测试，可以扩展到8人同时测试； 2. 附件可设置地址、信道；外设具有抗阳光干扰设计； 3.主机采用便携式机箱，具有抗振动和抗冲击等特性，带有便携式把手，适合快速搭建测试场地，免安装，开盖即可使用；配有7英寸液晶屏，触摸按键，保证2年的无故障使用时间。 4.采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 5.采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场测试者操作。 6.支持手工输入、提前批量导入编号、IC卡等多种身份识别方式。 7.支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者操作和查看； 8.内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示； 9.内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用无线、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； ★10.新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。 技术参数： 测试量程：0—99.99s 分辨率：0.01s 测试误差：±0.1s | 1 |
| 6 | 立定跳远 | 产品功能： 自动测量测试者立定跳远距离，全量程。 功能要求： 1.本测试仪采用红外线非接触测量，安全可靠，经久耐用，测试垫可方便拆换；立定跳远附件与主机采用无线连接方式，附件可设置地址、通信信道、测试模式等参数；附件也可单独使用 2.附件可设置地址、信道；外设具有抗阳光干扰设计；附件采用大尺寸(100*32mm)数码管显示，可实时显示测试成绩；配有状态指示灯和蜂鸣器，可对测试过程进行灯光和声音提示；配有测试键，单机使用时，可一键完成相应测试； 3.主机采用定制的平板电脑，除作为体质测试仪主机外，还具有平板电脑所具有的其它功能。 ★4.主机工作温度-30℃ 至 60℃，达到IP65的防尘防水工业等级,带有IP65检测证书，静电放电满足±15kV 空气放电，±8kV 接触放电。 5.主机采用Cotex-A53处理器，8核，主频1.5G，带有2GB RAM、16GB ROM；带有2个Micro SD Card卡槽,单个支持128GB。 6.电池容量不小于13600 mAh，待机时间不少于10天，连续工作时间12个小时以上，支持USB快充和磁吸充电。 7.主机带有液晶显示屏，分辨率不小于1024*768，支持多点触控。 8.主机支持WIFI、蓝牙；支持双卡双待，4G全网通 ；带有定位模块；带有双摄像头。 9.采用安卓系统，操作系统版本不低于Android 5.1，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 10.可实时显示学生的姓名、编号、照片等各种基本信息和测试结果。 11.采用语音合成技术，内置双扬声器，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱。 12.支持手工输入、批量导入学号、IC卡、二维码、身份证等多种身份识别方式。 13..内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式，测试成绩也可通过U盘一次性导出； ★13.附件支持多种测试模块，其中模式1为全检测区起跳模式，即支持在检测区（0—336cm）任意地方起跳，均可出成绩；模式2为单一起跳线模式，且此时有起跳踩线犯规报警功能；模式3为三起跳线模式，此时有起跳踩线犯规报警功能，测试模式可现场进行设置。 ★14.新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。 技术参数： 测试量程：0—99.99s 分辨率：0.01s 测试误差：±0.1s | 1 |
| 7 | 中长跑测试仪 | 产品功能： 自动测试短跑与长跑各项目时间，适合不同场地使用，有自动计时、记圈功能，显示测试者所完成的圈数、通过终点的时间。 功能要求： 1.主机采用便携式机箱，具有抗振动和抗冲击等特性，带有便携式把手，适合快速搭建测试场地，免安装，开盖即可使用；配有7英寸液晶屏，触摸按键，保证10万小时的无故障使用时间。 2.采用安卓系统，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入。 3.采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场测试者操作。 4.支持手工输入、批量导入编号、IC卡等多种身份识别方式。 5.支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便测试者操作和查看； 6.内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示； 7.内含海量存储芯片，具有双存储介质备份功能，单机测试数据可存储10万条以上，可直接用无线、U盘等方式一次性导入计算机。数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8.标配20人同时测试，可以扩展到50人同时测试； 9.采用单天线，在终点铺设有专用地毯（下敷设有检测天线），可测试400米、800米、1000米、3000米、5000米、10000米等中长跑项目，通过设置单圈长度和需完成测试总长度，实现各种长度的跑步检测。 10.测试过程测试仪主机可实时显示各测试者当前完成圈数； ★11.新采购设备必须与学校现有测试设备软件兼容，以保证测试数据准确性。 技术参数： 测试量程：0—99.99s 分辨率：0.01s 测试误差：±0.1s | 1 |
| 8 | 数据采集器 | 1、工作电源：DC 9V 2、工作频率：2.4G 3、信号范围：不小于200米 4、支持同时在线仪器数量：大于20台； | 1 |
| 9 | 学生体质健康测试管理系统 | 产品功能：采集学生基本信息、测试数据采集管理，具备评分、评级、打印登记卡并满足教育部上报等功能、学生可实现校园卡查询成绩等功能 | 1 |

其他要求：

- 付款方式：设备采购到位交付使用支付50%，测试两周后机器无问题支付剩余50%。

- 质保期：主机2年，配件1年。

- ★测试期间厂家保证有专人现场指导