中华女子学院空气热源泵设备及安装采购项目

遴选公告

一、项目概述

- 1、项目内容：中华女子学院空气热源泵设备及安装采购项目

- 2、项目地点：中华女子学院

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3、依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证及依法缴纳近半年内任意一个月社会保险的相关凭证。

4、最近2年经营活动业绩及无重大违法违规记录承诺书。

5、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照副本，经营范围包含机电设备销售、机电设备安装、空调设备安装等相关的生产或经营项目；

三、遴选方式和要求

- 电子版遴选文件的内容规定为正本的扫描件，以下文件均需加盖签字盖章，并标注页码。遴选文件应包括但不限于以下内容：

- 1、法人代表授权委托书和被授权代表身份证复印件；

- 2、报价一览表（格式详见附件2）；

- 3、具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发的有效企业营业执照副本，经营范围包含机电设备销售、机电设备安装、空调设备安装等相关的生产或经营项目；

- 4、供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

- 及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询晚于本项目遴选公告日期的信用记录；

5、近2年内经营业绩无违法行为记录承诺书（格式详附件3）；

6、依法缴纳近半年内任意一个月税收的相关凭证及依法缴纳

近半年内任意一个月社会保险的相关凭证；

7、本项目所投空气源热泵机组如属于政府强制采购节能、环保产品品目，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环保产品认证证书；

8、本项目设备产品详细介绍（包含主要技术指标、产品图片、品牌、运行性能的详细说明、应用范围、产品合格证、出厂检验检测合格报告）及本项目设备产品安装方案；

- 9、近2年内类似本项目同类“空气热源泵设备安装”业绩证明文件（近2年内合同关键页复印件可认定为有效证明文件）；

- 10、报价人认为有利于评审的其他资料。

- 本项目采购预算为16.2万元。

- 接收遴选文件截止时间：2020年6月9日16时前（北京时间）

- 接收遴选文件指定邮箱：yuanlp@cwu.edu.cn

- 本项目采用远程接收遴选文件的方式，请供应商在接收遴选文件截止时间内，以电子邮件形式将遴选文件发送至指定邮箱，遴选文件以附件形式上传，附件仅可上传1个文件（电子版遴选文件的内容规定为正本的扫描件，带签字盖章，并标注页码），格式为pdf版本，邮件名称为“公司名称-项目名称遴选文件-联系人-联系方式”。纸质版提交时间另行通知，纸质版与电子版不一致以电子版为准。

四、无效文件的情形

- 凡不符合下列条件之一的视为无效遴选文件：

- 1、晚于接收遴选文件截止时间的遴选文件；

- 2、电子版遴选文件未加需签字盖章；

- 3、超过采购项目预算的遴选文件；

- 4、遴选文件未包含 “三、遴选方式和要求”中所规定的1-7项文件。

- 5、供应商未参与本项目踏勘；

- 6、同一供应商递交多份遴选文件且未注明以哪份文件作为最终递交的遴选文件。

五、付款方式

- 1、签定合同后支付合同价款的50%；

- 2、安装、调试、验收后，支付合同价款的50%;

- 3、设备质保期为24个月，验收合格后质保期开始，质保金为合同价的5%，由供货商以现金或银行保函形式交给甲方，质保期满后7天内退回供货商。

六、其它内容详附件：

附件1：中华女子学院空气热源泵设备及安装采购项目需求

附件2、报价一览表。

报价须包括所有相关费用，发票须开具增值税专用发票。

附件2：

报价一览表

项目名称：中华女子学院空气热源泵设备及安装采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                               ￥

报价有效期限：90 (日历) 日

联系人：                           联系电话：

报价清单：

| 采购明细 | 品名 | 数量及单位 | 报价（元） | 规格参数（必须填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空气源热泵机组 | 3台 |  |  |
|  | 阀门DN50 | 6个 |  |  |
|  | 阀门DN80 | 4个 |  |  |
|  | 循环泵TD8018 | 2台 |  |  |
|  | 镀锌钢管DN80 | 100米 |  |  |
|  | 镀锌钢管DN50 | 16米 |  |  |
|  | 配套电源线 | 50米 |  |  |
|  | 自动控制箱 | 1套 |  |  |
|  | 设备基础 | 1项 |  |  |
|  | 减震降噪 | 1项 |  |  |
|  | 辅料 | 1项 |  |  |
|  | 设备调试 | 1项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

报价合计包含但不限于以下全部相关费用：

1、设备供货及运输、安装、调试；减震装置制作、安装；

2、管道的供货安装及保温；管道阀门部件；

3、本工程安装过程中发生的所有易耗品及技术支持费用；

4、税金；

5、设备质量保证期自验收合格日起，保修期限24个月，质保期内，系统正常操作所发生的设备损坏或出现产品质量问题，我公司负责维修及更换零部件的费用已包含在报价内。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件3：

近2年内经营业绩无违法行为记录承诺书

- 我方承诺，我方信用记录中：

- 1）没有被列入失信被执行人；

- 2）没有被列入重大税收违法案件名单；

- 3)没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 我方承诺参加本次采购活动近2年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效遴选响应文件处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日