附件1：中华女子学空气热源泵设备安装采购项目需求

一、工程采购内容要求

1.基本情况：

本项目生活热水全部采用超低温空气能热泵机组：空调水的设计温度按北京市正常标准要求，生活热水温度大于或者等于60℃。

2.生活热水每天总用水量：用水设计每天用热水量大于或等于20吨/天。

3.中央热水设备系统设计：本热水工程冬天在-15℃时不影响使用。此工程设计机组夏天运行时间7小时，冬天运行时间14小时。

4.单位用热水时间及方式：综合考虑现场建筑结构、设备类型、管道布局、合理设计安装位置，尽量减少管道的长度和设备附件。

二、设计依据

1.建筑给排水设计规范；（GB50015-2003）

2.给水排水工程；（ISBN7-5084-1943-X）

3.给排水制图标准；（GB/T50106-2001）

4.设备及管道保温技术通则；（GB4272-92）

5.当地气象统计；

6.环境噪声标准；

7.《建筑给水排水设计规范》

8．《钢结构设计规范》

9．《钢筋砼设计规范》

10．《空气热泵热水系统安装标准》

11．《空气热泵热水系统施工安装标准》

12．《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

13．《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

14．《给水排水管道工程施工及验收规范》

15．《给水排水工程管道结构设行规范》

16．《建筑抗震加固技术规程》

17．《建筑防雷设计规范》

18．《自动供仪表安装工程质量检验评定标准》

19．《给水排水制图标准》

20．《设备及管道保温技术通则》

21．《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集

22．《采暖与卫生工程施工及验收规范》

23．《机电产品包装通用技术条件》

三、生活热水计算参数：

1.生活补水温度：20/5℃（夏季/冬季）

2.夏季每天工作7小时，冬季每天工作14小时

3.针对北京冬天低温环境产品可靠运行范围达到-15℃

4.生活热水温度：60℃

5.机组具有一套先进的控制系统，具备完善保护的功能；同时拥有强大的故障自诊断功能，确保机组可靠高效运行。

四、项目采购清单

| 采购明细 | 品名 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 空气源热泵机组（应标明规格参数） | 3台 |
|  | 阀门DN50 | 6个 |
|  | 阀门DN80 | 4个 |
|  | 循环泵TD8018 | 2台 |
|  | 镀锌钢管DN80 | 100米 |
|  | 镀锌钢管DN50 | 16米 |
|  | 配套电源线 | 50米 |
|  | 自动控制箱 | 1套 |
|  | 设备基础 | 1项 |
|  | 减震降噪 | 1项 |
|  | 辅料 | 1项 |
|  | 设备调试 | 1项 |
|  | 合计（含税） | 162000元 |

报价合计包含但不限于以下全部相关费用：

1、设备供货及运输、安装、调试；减震装置制作、安装；

2、管道的供货安装及保温；管道阀门部件；

3、本工程安装过程中发生的所有易耗品及技术支持费用；

4、税金；

5、设备质量保证期自验收合格日起，保修期限24个月，质保期内，系统正常操作所发生的设备损坏或出现产品质量问题，我公司负责维修及更换零部件的费用已包含在报价内。

二、付款方式

1、签定合同后支付合同价款的50%；

2、安装、调试、验收后，支付合同价款的50%;

3、设备质保期为24个月，验收合格后质保期开始，质保金为合同价的5%，由供货商以现金或银行保函形式交给甲方，质保期满后7天内退回供货商。